БЛАНК для составления СПЕЦИФИКАЦИИ на IT шкаф 19"

(сетевой, телекоммуникационный, серверный)

- Укажите размеры шкафа:

| ширина ____________ мм | высота ________ мм или ________ U | глубина ____________ мм |
| --- | --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

Вам будет предложен шкаф, ближайший из ряда стандартных размеров. Возможно также изготовление шкафа по спецразмерам, но это влечет за собой увеличение стоимости и сроков поставки!

- Укажите исполнение шкафа:

| Исполнение | Выберите подходящее |
| --- | --- |
| Настенный |  |
| Напольный |  |

- Укажите способ установки (только для напольного шкафа):

| отдельно стоящий |  |
| --- | --- |
| установка шкафов в линейку |  |
| при установке шкафов в линейку укажите количество шкафов |  |

- Укажите необходимую степень защиты (IP) шкафа.

| Степень защиты (IP) | Описание | Выберите подходящую |
| --- | --- | --- |
| IP20 | Защита от проникновения внешних твердых предметов диаметром  12,5 мм (пальцем) Нет защиты от вредного воздействия в результате проникновения воды. |  |
| IP55 | Защита от пыли. Проникновение пыли исключено не полностью, однако пыль не проникает в количестве, достаточном для нарушения нормальной работы оборудования или снижения его безопасности. Защита от водяных струй с любого направления |  |

- Выберите Боковые стенки (только для напольного шкафа):

| а) на винтах ______ (максимум IP 55) | б) быстросъёмные (возможна установка замка) _______ (максимум IP 20) |
| --- | --- |

- Выберите переднюю дверь (только для напольного шкафа):

| Исполнение двери | Выберите подходящую |
| --- | --- |
| Обзорная (стеклянная) дверь (максимум – IP55) |  |
| Стальная (сплошная) дверь одностворчатая (максимум – IP55) |  |
| Обзорная (стеклянная) дверь с перфорацией (максимум – IP20) |  |
| Стальная (сплошная) дверь двухстворчатая (максимум – IP55) |  |
| Перфорированная (вентилируемая) дверь одностворчатая (максимум – IP20) |  |
| Перфорированная (вентилируемая) дверь двухстворчатая (максимум – IP20) |  |

- Выберите заднюю дверь (только для напольного шкафа):

| Исполнение двери | Выберите подходящую |
| --- | --- |
| Стальная (сплошная) дверь одностворчатая (максимум – IP55) |  |
| Стальная (сплошная) дверь двухстворчатая (максимум – IP55) |  |
| Перфорированная (вентилируемая) дверь одностворчатая (максимум – IP20) |  |
| Перфорированная (вентилируемая) дверь двухстворчатая (максимум – IP20) |  |

- Укажите необходимость и вид охлаждения оборудования внутри шкафа:

| Вид охлаждения | Выберите подходящее | Укажите мощность |
| --- | --- | --- |
| Потолочная вентиляторная панель : |  |  |
| - Монтаж с помощью стандартного комплекта крепежа (не требуется механическая доработка крыши), максимальный IP20 |  | м3/ч |
| - Монтаж с помощью стандартного комплекта крепежа в вырез, изготавливаемый заказчиком (требуется механическая доработка крыши) , максимальный IP43 |  | м3/ч |
| Вентилятор настенного исполнения |  | м3/ч |
| Настенный кондиционер |  | Вт |
| Потолочный кондиционер |  | Вт |
| Охлаждение не нужно |  |  |

В случае необходимости охлаждения обязательно укажите следующие параметры:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Мощность выделения внутри шкафа, Вт (BTU/час) |  |
| Минимальная температура внутри шкафа, оС |  |
| Максимальная температура внутри шкафа, оС |  |
| Минимальная температура снаружи шкафа (окружающей среды), оС |  |
| Максимальная температура снаружи шкафа (окружающей среды), оС |  |

Так же самостоятельно можно подобрать климатическое оборудование, используя  программу «Therm 6.1», которую можно скачать, пройдя по ссылке: ftp://files.rittal.ru/Software/rittal_therm/

- Укажите место ввода кабеля в шкаф:

| Место ввода кабеля | Выберите подходящее |
| --- | --- |
| сверху |  |
| снизу |  |
| сверху и снизу |  |

- Укажите нагрузочную способность шкафа (только для напольного шкафа):

| Нагрузочная способность на шкаф | Выберите подходящие |
| --- | --- |
| Нагрузочная способность до 500 кг |  |
| Нагрузочная способность до 1000 кг |  |
| Нагрузочная способность до 1500 кг |  |

- Выберите тип устанавливаемого оборудования (только для напольного шкафа):

| Тип оборудования | Выберите подходящее |
| --- | --- |
| Телекоммуникационное, сетевое (кроссы, патч-панели, полки, органайзеры и т.д.) |  |
| Серверное (сервера, ИБП и т.д.) |  |

- Выберите варианты исполнения основания: (только для напольного шкафа):

| Основание | Выберите подходящее |
| --- | --- |
| Цоколь |  |
| Регулировочные ножки |  |
| Поворотные ролики |  |

- Выберите дополнительные комплектующие:

| Наименование | Кол-во, шт. | Нагрузка, кг | Выберите подходящее |
| --- | --- | --- | --- |
| Полка стационарная |  |  |  |
| Полка выдвижная |  |  |  |
| Опорные уголки (для поддержки оборудования) |  |  |  |
| Шина заземления |  | ––––––––––– |  |
| Блок розеток |  | ––––––––––– |  |
| Кабельный органайзер горизонтальный |  | ––––––––––– |  |
| Кабельный органайзер вертикальный |  | ––––––––––– |  |
| Светильник |  | ––––––––––– |  |
| Другое. Укажите, что именно __________________________________________________________________ |  |  |  |

- Укажите важные особенности в исполнении шкафа, на что нужно обратить внимание: _______________

_______________________________________________________________________________________________

- Оставьте, пожалуйста, свои контакты:

| Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- |
| e-mail |  |
| Контактный телефон |  |
| Наименование компании/организации |  |
| Вид деятельности |  |

Спасибо! Ваше внимание очень важно для нас!

Ваш Риттал.

29.07.2026